## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
Proposta Processo Licitatório Nro.: 0078/2016 de 2016
Item | Descrição | U.M. | Marca | Qtde. | Valor Uni.
0001 | ACIONADOR ELÉTRICO COM PEDAL PARA TORNEIRA DE PIA/ ÁGUA ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA | UNI |  | 2 | 0
0002 | AMALGAMADOR CAPSULAR - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO, SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS, TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO | UNI |  | 2 | 0
0003 | APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO - ULTRASSOM PIEZELÉTRICO JATO DE BICARBONATO, CANETA DE ULTRASSOM COM CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, AJUSTE PRECISO DA POTÊNCIA DO ULTRASSOM E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO, SELETOR DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, CHAVE GERAL DO PAINEL, PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, BASE DE ALTA DURABILIDADE, CANETA DE JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, RESERVATÓRIO DE ÁGUA ACOPLADO AO CORPO DO APARELHO, VOLTAGEM BIVOLT (127 OU 225 V). GARANTIA DE FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA. | UNI |  | 4 | 0
0004 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/ SISTEMA PROTEÇÃO TÉRMICA E LÂMPADA ALÓGENA - SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA SUPER AQUECIMENTO, EXAUSTOR DE AR NA PARTE INTERNA DA PEÇA DE MÃO ULTRA-SILENCIOSO, PONTEIRA DE 9 MM DE FIBRA ÓTICA COERENTE AUTOCLAVÁVEL, PROTETOR OCULAR, BIVOLT, TEMPO DE APLICAÇÃO PROGRAMADA ATÉ 0 S, FONTE ESTABILIZADA, DIGITAL, SINAL SONORO A CADA 10 S, COMANDO INTELIGENTE NO GATILHO LIGA/DESLIGA, VOLTAGEM 127/220, LÂMPADA DE FÁCIL ACESSO, LUZ NA FAIXA DE 400 A 500 (NM), LUZ AZUL COM POTÊNCIA DE 600 NW/ CM. GARANTIA DE FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA. | UNI |  | 4 | 0
0005 | ARMÁRIO GAVETEIRO C/ RODAS P/ APARELHOS ODONTÓLÓGICOS | UNI |  | 4 | 0
0006 | AUTOCLAVE 21 LTS EM AÇO INOX BIVOLT - AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS FÁCIL MANUSEIO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO QUE PROPORCIONA RAPIDEZ, AUTO PRECISÃO E GARANTIA DE SEGURANÇA NA ESTERILIZAÇÃO, MÍNIMA DE 03 BANDEJAS, MODELO HORIZONTAL, CAPACIDADE 21 LITROS, CÂMARA DE AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, DEZERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CICLO DE SECAGEM EFICIENTE, POTÊNCIA MÍNIMA 1600W, VOLTAGEM: 127/220 V, RESERVATÓRIO DE ÁGUA ACOPLADO NO CORPO DO AUTOCLAVE COM NO MÍNIMO 3 LITROS PROPORCIONANDO ECONOMIA DE ÁGUA DESTILADA, SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO TEMPO E TEMPERATURA. GARATIA DE FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA. | UNI |  | 4 | 0
0007 | AUTOCLAVE HORIZONT. DE MESA 42LTS EM AÇO INOX BIVOLT CÂMARA EM AÇO INOX DIGITAL 08 CICLOS PROGRAMÁVEIS, 05 CICLOS DE SECAGEM COM PORTA FECHADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA ACOPLADO AO CORPO DO AUTOCLAVE MÍNIMO DE 3 LITROS, 03 BANDEJAS, GABINETE MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO A36, VOLTAGEM: 127 OU 220V. GARANTIA DE FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA. | UNI |  | 4 | 0
0008 | BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA PARA SER ACOPLADA A COLUNA DO REFLETOR, E PODE COM ELA COLOCAR DIVERSOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PARA FACILITAR O ACESSO DO PROFISSIONAL AOS ITENS AUXILIARES, DE FÁCIL AJUSTE EM DIVERSAS POSIÇÕES, BORDAS SALIENTES, CAPACIDADE NO MÍNIMO 11 KG E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM X 24CM. GARANTIA DE FÁBRICA. | UNI |  | 2 | 0
0009 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, C/ APOIO DE BRAÇOS FIXOS E CURTOS EM AMBOS AO LADOS DA CADEIRA, BASE COM DESEMPENHOS ERGONOMICO, CONSTRUÍDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM ISOLAÇÃO PARA EVITAR OXIDAÇÃO. ESTOFAMENTO - AMPLO COM APOIO LOMBAR MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO SEM COSTURA, NA COR AZUL PISCINA. SISTEMA DE ACIONAMENTO PELO PEDAL: SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO, SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO, VOLTA AUTOMÁTICA A POSIÇÃO ZERO, PROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS, ACIONAMENTO DO REFLETOR, E MOVIMENTOS SILENCIOSOS ATRAVÉS DE MOTOR REDUTOR ELÉTRICO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. TENSÃO DE ALILMENTAÇÃO: 127/220 V 50/70 HZ. EQUIPO: ACOPLADO A CADEIRA COM MESA DOTADA DE 4 TERMINAIS, SENDO: UMA SERINGA TRÍPICE, UM PARA MICRO MOTOR PNEUMÁTICO, POTA RETA E COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, MAGUEIRAS LISAS, ARRENDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM CONEXÃO BORDEN DE DOIS FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DE SPRAY E SUPORTE PARA ATÉ QUATRO PONTAS COM POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS EM ANGULAÇÃO DE 45 GRAUS, DE FÁCIL LIMPEZA, MESA INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS PEÇA ÚNICA FIXA E ESCALONADO (EVITA QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS) ACOMPANHA UMA SERINGA TRÍPLICE E FOTOPOLIMERIZADOR LED ACOPLADO COM AJUSTE DE ALTURA PNEUMÁTICO, COM PUXADOR FRONTAL E CENTRAL. SISTEMA DE ACIONAMENTO COM 02 SUGADORES. PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL PNEUMÁTICO INDIVIDUAL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS E REFLETOR. UNIDADE AUXILIAR COM COMANDO PNEUMÁTICO. BRAÇO FLEX ACOPLADO A CADEIRA COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA COM MANGUEIRAS LISAS, SE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA/ AÇO COM TRATAMETO ANTICORROSIVO, PÇA ÚNICA INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA REGULADA ATRAVÉS DE REGISTRO. REFLETOR - ACIONAMENTO NO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA, CABEÇOTE COM MATERIAL RESISTENTE TOTALMENTE FECHADO COOM PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, COM DOIS PUXADORES BILATERAIS OU FRENTE, BRAÇOS EM AÇO COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZOTAL, LÂMPADA ALÓGENA DE FÁCIL TROCA COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000 K (ILUMINAÇÃO A LUZ DO DIA), INTENSIDADE MÍNIMA DE 20000 LUX. MOCHO NA COR DA CADEIRA - ERGONÔMICO DOTADO DE BASE COM 05 (CINCO) RODÍZIOS E SISTEMA DE ELEVAÇÃO A GÁS, REGULAGEM DE ALTURA E APROXIMAÇÃO COM ALAVANCAS, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE CATRACAS, ESTOFAMENTO EM PVC SEM COSTURA NA COR AZUL. AMBIDESTRO. GARANTIA DE FÁBRICA. | UNI |  | 5 | 0
0010 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SACA BROCA, ENCAIXE BORDEN SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO MINIMA 280000 RPM, ROTAÇÃO MÁXIMA 380000 RPM, PRESSÃO DE AR 2.2 BAR BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO, ACOMPANHA SACA BROCAS, ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135ºC. GARANTIA DE FÁBRICA | UNI |  | 3 | 0
0011 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PRESS BUTTON - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ENCAIXE BORDEN SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO MÍNIMA 280000 RPM, ROTAÇÃO MÁXIMA 380000 RPM, PRESSÃO DE AR 2.2 BAR BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO E RUÍDO, ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A | UNI |  | 4 | 0
0012 | COMPRESSOR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGIO: 1,13HP A SECO,BIVOLT, MODELO :HORIZONTAL,RESERVATORIO :COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA E ANTIMICROBIANA ,QUE EVITA CORROSÃO E OXIDAÇÃO. VALVULA: REGULADORA DE PRESSÃO DE SAÍDA COM MANÔMETRO, NIVEL DE RUIDO: MÁXIMO 65DB,VOLUME DE RESERVATÓRIO:MÍNIMO DE 30 LITROS. VAZÃO COMPATÍVEL COM A NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM ATÉ DUAS PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, 01 DE BAIXA E 02 SUGADORES: FÁCIL ACESSO AO DRENO DO RESERVÁTORIO PARA LIMPEZA.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | UNI |  | 3 | 0
0013 | CONTRA ÂNGULO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, CABEÇA FIXA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, TRANSMISSÃO 1:1 PASSÍVEL DE USO COM BROCAS FIXAS AR E FG, SISTEMA DE TROCA DE BROCAS CONVENCIONAIS MÍNIMA 5.000 RPM, | UNI |  | 2 | 0
0014 | DESTILADOR DE ÁGUA 4 LITROS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS, POTÊNCIA DE 500W. MODELO 127V. GARANTIA DE FÁBRICA. | UNI |  | 4 | 0
0015 | KIT ODONTOLÓGICO ACADÊMICO 3NS - CONTENFDO CANETA DE ROTAÇÃO COM TRIPLO SPRAY PRESS BUTTON, UM MICROMOTOR ENCAIXE BORDEN, UM CONTRA ÂNGULO ENCAIXE BORDEN, UMA PEÇA RETA ENCAIXE BORDEN. GARANTIA DE FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA. | UNI |  | 3 | 0
0016 | LUPA ODONTOLÓGICA AUMENTO DE 4X P/ VISUALIZAÇÃO DE PREPARO CAVITÁRIO, AUMENTO DE 4X, PESO 150GR. | UNI |  | 2 | 0
0017 | MESA AUXILIAR C/ MINIMO DE 04 GAVETAS COM RODÍZIO. GARANTIA DE FÁBRICA | UNI |  | 2 | 0
0018 | MICROMOTOR - ENCAIXE BORDEN, ROTAÇÃO COM REGULAGEM DE 50000 A 20000 RPM, REGULAGEM DE SPRAY NA MANGUEIRA, IRRIGAÇÃO INTERNA, PRESSÃO 2.2 BAR, GRO DIRETO ESQUERDO. GARANTIA DE FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA | UNI |  | 2 | 0
0019 | MOCHO ANATOMICO ESPECIAL COM ENCOSTO ALTO A GÁS | UNI |  | 1 | 0
0020 | MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DE PULSO E BATIMENTO CARDÍACO | UNI |  | 2 | 0
0021 | NEGATOSCÓPIO OPÇÃO DE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL, C/ DUAS LÂMPADAS DE 5W, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, C/ POTÊNCIA DE 12 W/ 1,5 A, LUMINÂNCIA DE 900 DC / M. | UNI |  | 2 | 0
0022 | SELADORA COM GUILHOTINA 30CM - SELA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E CORTA, LED INDICADOR DE TEMPO DE AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DE SOLDAGEM, ÁREA DE SELAMENTO MÍNIMA DE 6MM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W, CONTROLE DE TEMPERATURA. DIMENSÕES: 310X140X16 MM COMPRIMENTO DE SELAGEM: 300 MM. GARANTIA DE FÁBRICA. | UNI |  | 4 | 0
0023 | SELADORA ODONTOLÓGICA PARA BUBINA COM GUILHOTINA /SELA E CORTA - SELA PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BUBINA E CORTA, LED INDICADOR DE TEMPO DE AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DE SOLDAGEM, ÁREA DE SELAMENTO MÍNIMA DE 6MM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W, CONTROLE DE TEMPERATURA. DIMENSÕES: 310X140X165 MM. COMPRIMENTO DE SELAGEM: 300 MM. GARANTIA DO FABRICANTE. | UNI |  | 2 | 0