## Plan1
PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
Licitação: |  | Licitação: | 0015/0001-2018 | 0015/0001-2018 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA.
CNPJ: |  | CPF/CNPJ:
Razão Social: |  | Nome/Razão Social:
Endereço: |  | Endereço:
E-mail:
Telefone: |  | Telefone:
Lote | CodMaterial | Nº Lote | Cód Material | Nº Item | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Sub Total | Marca
|  | 1 | 4167 | 1 | ABRAÇADEIRA D 15MM 1/2 C/ CUNHA - UNIDADE - 4167: ABRAÇADEIRA D 15MM 1/2 C/ CUNHA | UNIDADE | 100 |  | 0
|  | 2 | 4168 | 2 | ABRAÇADEIRA D 20MM 3/4 C/ CUNHA - UNIDADE - 4168: ABRAÇADEIRA D 20MM 3/4 C/ CUNHA | UNIDADE | 100 |  | 0
|  | 3 | 4169 | 3 | ABRAÇADEIRA D 25MM 1 C/ CUNHA - UNIDADE - 4169: ABRAÇADEIRA D 25MM 1 C/ CUNHA | UNIDADE | 100 |  | 0
|  | 4 | 4170 | 4 | ABRAÇADEIRA HELLERMAN TYTON 203 X 4,9MM - UNIDADE - 4170: ABRAÇADEIRA HELLERMAN TYTON 203 X 4,9MM | UNIDADE | 100 |  | 0
|  | 5 | 4171 | 5 | ABRAÇADEIRA HELLERMAN TYTON T120R INSULOK, NYLON 6,6 - UNIDADE - 4171: ABRAÇADEIRA HELLERMAN TYTON T120R INSULOK, NYLON 6,6 | UNIDADE | 100 |  | 0
|  | 6 | 4172 | 6 | ABRAÇADEIRA HELLERMAN TYTON T18R 102 X 2,5MM - UNIDADE - 4172: ABRAÇADEIRA HELLERMAN TYTON T18R 102 X 2,5MM | UNIDADE | 100 |  | 0
|  | 7 | 4173 | 7 | ADAPTADOR PARA TOMADA - UNIDADE - 4173: ADAPTADOR PARA TOMADA | UNIDADE | 41 |  | 0
|  | 8 | 4174 | 8 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET 3200A - UNIDADE - 4174: ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET 3200A | UNIDADE | 5 |  | 0
|  | 9 | 4175 | 9 | ALICATE BICO MEIA CANA ISOL. 6" 152MM - UNIDADE - 4175: ALICATE BICO MEIA CANA ISOL. 6" 152MM | UNIDADE | 13 |  | 0
|  | 10 | 4176 | 10 | ALICATE CR. RJ45-8P RJ11 C/ CATRACA - UNIDADE - 4176: ALICATE CR. RJ45-8P RJ11 C/ CATRACA | UNIDADE | 4 |  | 0
|  | 11 | 4177 | 11 | ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 POL - UNIDADE - 4177: ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 POL | UNIDADE | 5 |  | 0
|  | 12 | 4178 | 12 | ARAME GALV.14BWG 2,10MM 040MT/KG ROLO 1KG - ROLO - 4178: ARAME GALV.14BWG 2,10MM 040MT/KG ROLO 1KG | ROLO | 50 |  | 0
|  | 13 | 4179 | 13 | ARRUELA ALUMINIO 1" - UNIDADE - 4179: ARRUELA ALUMINIO 1" | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 14 | 4180 | 14 | ARRUELA ALUMINIO 40MM 1.1/2 - UNIDADE - 4180: ARRUELA ALUMINIO 40MM 1.1/2 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 15 | 4181 | 15 | ARRUELA ALUMINIO 70MM 2.1/2 - UNIDADE - 4181: ARRUELA ALUMINIO 70MM 2.1/2 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 16 | 4182 | 16 | ARRUELA ALUMINIO P/ ELETRODUTO H 3/4 - UNIDADE - 4182: ARRUELA ALUMINIO P/ ELETRODUTO H 3/4 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 17 | 4183 | 17 | ARRUELA LISA 3/8 - UNIDADE - 4183: ARRUELA LISA 3/8 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 18 | 4184 | 18 | BUCHA ALUMINIO 20MM 3/4 - UNIDADE - 4184: BUCHA ALUMINIO 20MM 3/4 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 19 | 4185 | 19 | BUCHA ALUMINIO 32 MM 1. 1/4 - UNIDADE - 4185: BUCHA ALUMINIO 32 MM 1. 1/4 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 20 | 4186 | 20 | BUCHA ALUMINIO 1\ - UNIDADE - 4186: BUCHA ALUMINIO 1\ | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 21 | 4187 | 21 | BUCHA ALUMINIO 40MM 1.1/2 - UNIDADE - 4187: BUCHA ALUMINIO 40MM 1.1/2 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 22 | 4188 | 22 | BUCHA ALUMINIO 70 MM 2.1/2 - UNIDADE - 4188: BUCHA ALUMINIO 70 MM 2.1/2 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 23 | 4189 | 23 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC 2 X1.1/4 CX. POLIFASICA - UNIDADE - 4189: BUCHA DE REDUÇÃO PVC 2 X1.1/4 CX. POLIFASICA | UNIDADE | 20 |  | 0
|  | 24 | 4190 | 24 | BUCHA S-10 COM PARAFUSO - UNIDADE - 4190: BUCHA S-10 COM PARAFUSO | UNIDADE | 550 |  | 0
|  | 25 | 4191 | 25 | BUCHA S - 6 COM PARAFUSO - UNIDADE - 4191: BUCHA S - 6 COM PARAFUSO | UNIDADE | 550 |  | 0
|  | 26 | 4192 | 26 | BUCHA S - 8 COM PARAFUSO - UNIDADE - 4192: BUCHA S - 8 COM PARAFUSO | UNIDADE | 550 |  | 0
|  | 27 | 4193 | 27 | CABEÇOTE ALUMINIO 1\ - UNIDADE - 4193: CABEÇOTE ALUMINIO 1\ | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 28 | 4194 | 28 | CABEÇOTE ALUMINIO 1.1/4 - UNIDADE - 4194: CABEÇOTE ALUMINIO 1.1/4 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 29 | 4289 | 29 | CABEÇOTE PVC 1 \ - UNIDADE - 4289: CABEÇOTE PVC 1 \ | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 30 | 4294 | 30 | CABEÇOTE PVC 1.1/2 - UNIDADE - 4294: CABEÇOTE PVC 1.1/2 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 31 | 4296 | 31 | CABEÇOTE PVC 1.1/4 - UNIDADE - 4296: CABEÇOTE PVC 1.1/4 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 32 | 4301 | 32 | CABO COBRE NU 10MM COML - METRO - 4301: CABO COBRE NU 10MM COML | METRO | 200 |  | 0
|  | 33 | 4302 | 33 | CABO COBRE NU 16MM - METRO - 4302: CABO COBRE NU 16MM | METRO | 200 |  | 0
|  | 34 | 4307 | 34 | CABO FLEX 1,5 MM AM - METRO - 4307: CABO FLEX 1,5 MM AM | METRO | 700 |  | 0
|  | 35 | 4309 | 35 | CABO FLEX 1,5 MM AZ - METRO - 4309: CABO FLEX 1,5 MM AZ | METRO | 700 |  | 0
|  | 36 | 4311 | 36 | CABO FLEX 1,5 MM CZ - METRO - 4311: CABO FLEX 1,5 MM CZ | METRO | 600 |  | 0
|  | 37 | 4314 | 37 | CABO FLEX 1,5 MM PT - METRO - 4314: CABO FLEX 1,5 MM PT | METRO | 600 |  | 0
|  | 38 | 4316 | 38 | CABO FLEX 10,00 MM AZ - METRO - 4316: CABO FLEX 10,00 MM AZ | METRO | 600 |  | 0
|  | 39 | 4318 | 39 | CABO FLEX 10,00 MM PT - METRO - 4318: CABO FLEX 10,00 MM PT | METRO | 600 |  | 0
|  | 40 | 4320 | 40 | CABO FLEX 16,00 MM AZ - METRO - 4320: CABO FLEX 16,00 MM AZ | METRO | 300 |  | 0
|  | 41 | 4322 | 41 | CABO FLEX 16,00 MM PT - METRO - 4322: CABO FLEX 16,00 MM PT | METRO | 400 |  | 0
|  | 42 | 4324 | 42 | CABO FLEX 2,5 MM AM - METRO - 4324: CABO FLEX 2,5 MM AM | METRO | 700 |  | 0
|  | 43 | 4327 | 43 | CABO FLEX 2,5 MM AZUL - METRO - 4327: CABO FLEX 2,5 MM AZUL | METRO | 700 |  | 0
|  | 44 | 4329 | 44 | CABO FLEX 2,5 MM CZ - METRO - 4329: CABO FLEX 2,5 MM CZ | METRO | 800 |  | 0
|  | 45 | 4335 | 45 | CABO FLEX. 25,00 MM PT - METRO - 4335: CABO FLEX. 25,00 MM PT | METRO | 400 |  | 0
|  | 46 | 4337 | 46 | CABO FLEX 35,00 MM AZ - METRO - 4337: CABO FLEX 35,00 MM AZ | METRO | 300 |  | 0
|  | 47 | 4339 | 47 | CABO FLEX 35,00 MM PT - METRO - 4339: CABO FLEX 35,00 MM PT | METRO | 300 |  | 0
|  | 48 | 4340 | 48 | CABO FLEX 4,00 MM AM - METRO - 4340: CABO FLEX 4,00 MM AM | METRO | 800 |  | 0
|  | 49 | 4342 | 49 | CABO FLEX 4,00 MM AZ - METRO - 4342: CABO FLEX 4,00 MM AZ | METRO | 800 |  | 0
|  | 50 | 4344 | 50 | CABO FLEX 4,00 MM CA - METRO - 4344: CABO FLEX 4,00 MM CA | METRO | 800 |  | 0
|  | 51 | 4345 | 51 | CABO FLEX 4,00 MM PT - METRO - 4345: CABO FLEX 4,00 MM PT | METRO | 700 |  | 0
|  | 52 | 4347 | 52 | CABO FLEX 6,00 MM AM - METRO - 4347: CABO FLEX 6,00 MM AM | METRO | 900 |  | 0
|  | 53 | 4349 | 53 | CABO FLEX 6,00 MM AZ - METRO - 4349: CABO FLEX 6,00 MM AZ | METRO | 900 |  | 0
|  | 54 | 4351 | 54 | CABO FLEX 6,00 MM CZ - METRO - 4351: CABO FLEX 6,00 MM CZ | METRO | 700 |  | 0
|  | 55 | 4353 | 55 | CABO FLEX 6.00MM PT - METRO - 4353: CABO FLEX 6.00MM PT | METRO | 700 |  | 0
|  | 56 | 4355 | 56 | CABO FLEX 70,00 MM AZ - METRO - 4355: CABO FLEX 70,00 MM AZ | METRO | 50 |  | 0
|  | 57 | 4356 | 57 | CABO FLEXIVEL 25 MM 1 KV VERDE - METRO - 4356: CABO FLEXIVEL 25 MM 1 KV VERDE | METRO | 300 |  | 0
|  | 58 | 4359 | 58 | CABO NAX 1 X 0 ,4MM - METRO - 4359: CABO NAX 1 X 0 ,4MM | METRO | 200 |  | 0
|  | 59 | 4360 | 59 | CABO NAX 1X0, 16 MM - METRO - 4360: CABO NAX 1X0, 16 MM | METRO | 200 |  | 0
|  | 60 | 4362 | 60 | CABO NAX 1X0,50 MM - METRO - 4362: CABO NAX 1X0,50 MM | METRO | 200 |  | 0
|  | 61 | 4364 | 61 | CABO NAX 1X2,50 MM - METRO - 4364: CABO NAX 1X2,50 MM | METRO | 200 |  | 0
|  | 62 | 4366 | 62 | CABO NAX 2X04,00 MM - METRO - 4366: CABO NAX 2X04,00 MM | METRO | 200 |  | 0
|  | 63 | 4368 | 63 | CABO NAX 3X 04,00 MM - METRO - 4368: CABO NAX 3X 04,00 MM | METRO | 200 |  | 0
|  | 64 | 4370 | 64 | CABO PP 2X 1.50MM - METRO - 4370: CABO PP 2X 1.50MM | METRO | 350 |  | 0
|  | 65 | 4372 | 65 | CABO PP 2 X 2,5 MM - METRO - 4372: CABO PP 2 X 2,5 MM | METRO | 450 |  | 0
|  | 66 | 4374 | 66 | CABO PP 2 X 6,0 MM - METRO - 4374: CABO PP 2 X 6,0 MM | METRO | 500 |  | 0
|  | 67 | 4377 | 67 | CAIXA P/ INSPEÇÃO TERRA PVC 23X22/30 X - UNIDADE - 4377: CAIXA P/ INSPEÇÃO TERRA PVC 23X22/30 X | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 68 | 4379 | 68 | CAIXA PADRAO BIFASICO - UNIDADE - 4379: CAIXA PADRAO BIFASICO | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 69 | 4387 | 69 | CAIXA PISO P/ INSP. TERRA CIMENTO 28X25X25 - UNIDADE - 4387: CAIXA PISO P/ INSP. TERRA CIMENTO 28X25X25 | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 70 | 4388 | 70 | DISJUNTOR BIPOLAR 10A AMP - UNIDADE - 4388: DISJUNTOR BIPOLAR 10A AMP | UNIDADE | 37 |  | 0
|  | 71 | 4389 | 71 | DISJUNTOR BIPOLAR 15A AMP - UNIDADE - 4389: DISJUNTOR BIPOLAR 15A AMP | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 72 | 4390 | 72 | DISJUNTOR BIPOLAR 20A AMP - UNIDADE - 4390: DISJUNTOR BIPOLAR 20A AMP | UNIDADE | 42 |  | 0
|  | 73 | 4391 | 73 | DISJUNTOR BIPOLAR 25A AMP - UNIDADE - 4391: DISJUNTOR BIPOLAR 25A AMP | UNIDADE | 37 |  | 0
|  | 74 | 4392 | 74 | DISJUNTOR BIPOLAR 40A AMP - UNIDADE - 4392: DISJUNTOR BIPOLAR 40A AMP | UNIDADE | 67 |  | 0
|  | 75 | 4393 | 75 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A AMP - UNIDADE - 4393: DISJUNTOR BIPOLAR 50A AMP | UNIDADE | 32 |  | 0
|  | 76 | 4394 | 76 | DISJUNTOR BIPOLAR 60A AMP - UNIDADE - 4394: DISJUNTOR BIPOLAR 60A AMP | UNIDADE | 32 |  | 0
|  | 77 | 4395 | 77 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A AMP - UNIDADE - 4395: DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A AMP | UNIDADE | 27 |  | 0
|  | 78 | 4397 | 78 | DISJUNTOR MONOFASICO 15A AMP - UNIDADE - 4397: DISJUNTOR MONOFASICO 15A AMP | UNIDADE | 27 |  | 0
|  | 79 | 4398 | 79 | DISJUNTOR MONOFASICO 20A AMP - UNIDADE - 4398: DISJUNTOR MONOFASICO 20A AMP | UNIDADE | 27 |  | 0
|  | 80 | 4400 | 80 | DISJUNTOR MONOFASICO 25A AMP - UNIDADE - 4400: DISJUNTOR MONOFASICO 25A AMP | UNIDADE | 27 |  | 0
|  | 81 | 4401 | 81 | DISJUNTOR MONOFASICO 40A AMP - UNIDADE - 4401: DISJUNTOR MONOFASICO 40A AMP | UNIDADE | 52 |  | 0
|  | 82 | 4403 | 82 | DISJUNTOR MONOFASICO 60A AMP - UNIDADE - 4403: DISJUNTOR MONOFASICO 60A AMP | UNIDADE | 27 |  | 0
|  | 83 | 4405 | 83 | DISJUNTOR TRIFASICO 100A - UNIDADE - 4405: DISJUNTOR TRIFASICO 100A | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 84 | 4406 | 84 | DISJUNTOR TRIFASICO 150A - UNIDADE - 4406: DISJUNTOR TRIFASICO 150A | UNIDADE | 28 |  | 0
|  | 85 | 4407 | 85 | DISJUNTOR TRIFASICO 200A - UNIDADE - 4407: DISJUNTOR TRIFASICO 200A | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 86 | 4409 | 86 | DISJUNTOR TRIFASICO 20A - UNIDADE - 4409: DISJUNTOR TRIFASICO 20A | UNIDADE | 5 |  | 0
|  | 87 | 4410 | 87 | DISJUNTOR TRIFASICO 25A - UNIDADE - 4410: DISJUNTOR TRIFASICO 25A | UNIDADE | 11 |  | 0
|  | 88 | 4411 | 88 | DISJUNTOR TRIFASICO 50A - UNIDADE - 4411: DISJUNTOR TRIFASICO 50A | UNIDADE | 11 |  | 0
|  | 89 | 4195 | 89 | DISJUNTOR TRIFASICO 70A - UNIDADE - 4195: DISJUNTOR TRIFASICO 70A | UNIDADE | 5 |  | 0
|  | 90 | 4196 | 90 | DISJUNTOR TRIFASICO 90A - UNIDADE - 4196: DISJUNTOR TRIFASICO 90A | UNIDADE | 5 |  | 0
|  | 91 | 4197 | 91 | ELETRODUTO PVC 20 MM - UNIDADE - 4197: ELETRODUTO PVC 20 MM | UNIDADE | 70 |  | 0
|  | 92 | 4198 | 92 | ELETRODUTO PVC 25MM - UNIDADE - 4198: ELETRODUTO PVC 25MM | UNIDADE | 70 |  | 0
|  | 93 | 4199 | 93 | ELETRODUTO PVC 32MM - UNIDADE - 4199: ELETRODUTO PVC 32MM | UNIDADE | 70 |  | 0
|  | 94 | 4200 | 94 | ELETRODUTO PVC 40MM - UNIDADE - 4200: ELETRODUTO PVC 40MM | UNIDADE | 70 |  | 0
|  | 95 | 4202 | 95 | ELETRODUTO PVC 50MM - UNIDADE - 4202: ELETRODUTO PVC 50MM | UNIDADE | 70 |  | 0
|  | 96 | 4204 | 96 | ELETRODUTO PVC 60MM - UNIDADE - 4204: ELETRODUTO PVC 60MM | UNIDADE | 10 |  | 0
|  | 97 | 4206 | 97 | ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 20MM - UNIDADE - 4206: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 20MM | UNIDADE | 10 |  | 0
|  | 98 | 4208 | 98 | ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 25MM - UNIDADE - 4208: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 25MM | UNIDADE | 10 |  | 0
|  | 99 | 4210 | 99 | ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 32MM - UNIDADE - 4210: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 32MM | UNIDADE | 10 |  | 0
|  | 100 | 4212 | 100 | ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 40MM - UNIDADE - 4212: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 40MM | UNIDADE | 10 |  | 0
|  | 101 | 4219 | 101 | FERRO SOLDA 40 WATTS - UNIDADE - 4219: FERRO SOLDA 40 WATTS | UNIDADE | 4 |  | 0
|  | 102 | 4221 | 102 | FIO PARALELO 0,75 MM - METRO - 4221: FIO PARALELO 0,75 MM | METRO | 100 |  | 0
|  | 103 | 4223 | 103 | FIO PARALELO 2 X 1,0 MM - METRO - 4223: FIO PARALELO 2 X 1,0 MM | METRO | 400 |  | 0
|  | 104 | 4225 | 104 | FIO PARALELO 2 X 1,50 MM - METRO - 4225: FIO PARALELO 2 X 1,50 MM | METRO | 400 |  | 0
|  | 105 | 4227 | 105 | FIO PARALELO 2 X 2,50 MM - METRO - 4227: FIO PARALELO 2 X 2,50 MM | METRO | 100 |  | 0
|  | 106 | 4229 | 106 | FIO RIGIDO 2,5 MM - METRO - 4229: FIO RIGIDO 2,5 MM | METRO | 100 |  | 0
|  | 107 | 4231 | 107 | FIO RIGIDO 4,0 MM - METRO - 4231: FIO RIGIDO 4,0 MM | METRO | 100 |  | 0
|  | 108 | 4234 | 108 | FITA ISOLANTE 18MMX20MTS - UNIDADE - 4234: FITA ISOLANTE 18MMX20MTS | UNIDADE | 40 |  | 0
|  | 109 | 4237 | 109 | FITA ISOLANTE 19MM X10M - AMARELA - UNIDADE - 4237: FITA ISOLANTE 19MM X10M - AMARELA | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 110 | 4239 | 110 | FITA ISOLANTE 19MM X20MT 33 ADESIVA - UNIDADE - 4239: FITA ISOLANTE 19MM X20MT 33 ADESIVA | UNIDADE | 40 |  | 0
|  | 111 | 4240 | 111 | FITA ISOLANTE 3 M - UNIDADE - 4240: FITA ISOLANTE 3 M | UNIDADE | 20 |  | 0
|  | 112 | 4243 | 112 | FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19 MM X10 M - UNIDADE - 4243: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19 MM X10 M | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 113 | 4245 | 113 | GARRA JACARE PQ ISOLADA - UNIDADE - 4245: GARRA JACARE PQ ISOLADA | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 114 | 4246 | 114 | HASTE ATERRAMENTO 2,40 M - UNIDADE - 4246: HASTE ATERRAMENTO 2,40 M | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 115 | 4247 | 115 | HASTE ATERRAMENTO 5X25X2400 CANTONEIRA - UNIDADE - 4247: HASTE ATERRAMENTO 5X25X2400 CANTONEIRA | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 116 | 4248 | 116 | INTERRUPTOR 1 SECAO - UNIDADE - 4248: INTERRUPTOR 1 SECAO | UNIDADE | 300 |  | 0
|  | 117 | 4249 | 117 | INTERRUPTOR 1S 10 - UNIDADE - 4249: INTERRUPTOR 1S 10 | UNIDADE | 70 |  | 0
|  | 118 | 4250 | 118 | INTERRUPTOR 2 SECAO - UNIDADE - 4250: INTERRUPTOR 2 SECAO | UNIDADE | 200 |  | 0
|  | 119 | 4251 | 119 | INTERRUPTOR 2SS 10 - UNIDADE - 4251: INTERRUPTOR 2SS 10 | UNIDADE | 70 |  | 0
|  | 120 | 4252 | 120 | INTERRUPTOR BIPOLAR 15 AMP - UNIDADE - 4252: INTERRUPTOR BIPOLAR 15 AMP | UNIDADE | 40 |  | 0
|  | 121 | 4255 | 121 | LAMPADA 220 VOLTS X 125 WATTS. V. MERC. - UNIDADE - 4255: LAMPADA 220 VOLTS X 125 WATTS. V. MERC. | UNIDADE | 5 |  | 0
|  | 122 | 4256 | 122 | LAMPADA 220 VOLTS X 250 WATTS. V. MERC. - UNIDADE - 4256: LAMPADA 220 VOLTS X 250 WATTS. V. MERC. | UNIDADE | 50 |  | 0
|  | 123 | 4257 | 123 | LAMPADA 220 VOLTS X 400 WATTS. V. MERC. - UNIDADE - 4257: LAMPADA 220 VOLTS X 400 WATTS. V. MERC. | UNIDADE | 100 |  | 0
|  | 124 | 4258 | 124 | LAMPADA ELETRONICA 20 W X 127 V - UNIDADE - 4258: LAMPADA ELETRONICA 20 W X 127 V | UNIDADE | 300 |  | 0
|  | 125 | 4259 | 125 | LAMPADA ELETRONICA 34 W X 107 V - UNIDADE - 4259: LAMPADA ELETRONICA 34 W X 107 V | UNIDADE | 500 |  | 0
|  | 126 | 4260 | 126 | LAMPADA ELETRONICA 34 W X 20 V - UNIDADE - 4260: LAMPADA ELETRONICA 34 W X 20 V | UNIDADE | 150 |  | 0
|  | 127 | 4261 | 127 | LAMPADA ELETRONICA 45 W X 220 V - UNIDADE - 4261: LAMPADA ELETRONICA 45 W X 220 V | UNIDADE | 150 |  | 0
|  | 128 | 4262 | 128 | LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS - UNIDADE - 4262: LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS | UNIDADE | 170 |  | 0
|  | 129 | 4263 | 129 | LAMPADA FLUORESCENTE 25 WATTS 127 V - UNIDADE - 4263: LAMPADA FLUORESCENTE 25 WATTS 127 V | UNIDADE | 70 |  | 0
|  | 130 | 4264 | 130 | LAMPADA FLUORESCENTE 25 WATTS 220 V - UNIDADE - 4264: LAMPADA FLUORESCENTE 25 WATTS 220 V | UNIDADE | 100 |  | 0
|  | 131 | 4265 | 131 | LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS - UNIDADE - 4265: LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS | UNIDADE | 20 |  | 0
|  | 132 | 4266 | 132 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS - UNIDADE - 4266: LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS | UNIDADE | 170 |  | 0
|  | 133 | 4267 | 133 | LAMPADA FLUORESCENTE 45 WATTS X 127 V - UNIDADE - 4267: LAMPADA FLUORESCENTE 45 WATTS X 127 V | UNIDADE | 20 |  | 0
|  | 134 | 4268 | 134 | LAMPADA FLUORESCENTE 45 WATTS X 220 V - UNIDADE - 4268: LAMPADA FLUORESCENTE 45 WATTS X 220 V | UNIDADE | 20 |  | 0
|  | 135 | 4269 | 135 | LAMPADA FLUORESCENTE 15 WATTS X 127 V - UNIDADE - 4269: LAMPADA FLUORESCENTE 15 WATTS X 127 V | UNIDADE | 80 |  | 0
|  | 136 | 6138 | 136 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 13 W LD - UNIDADE - 6138: LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 13 W LD | UNIDADE | 20 |  | 0
|  | 137 | 4270 | 137 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W DUPLA LD - UNIDADE - 4270: LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W DUPLA LD | UNIDADE | 20 |  | 0
|  | 138 | 4272 | 138 | LAMPADA INCANDESCENTE 127 VOLTS 40W - UNIDADE - 4272: LAMPADA INCANDESCENTE 127 VOLTS 40W | UNIDADE | 50 |  | 0
|  | 139 | 4273 | 139 | LAMPADA MISTA 127 VOLTS X 160 WATTS - UNIDADE - 4273: LAMPADA MISTA 127 VOLTS X 160 WATTS | UNIDADE | 60 |  | 0
|  | 140 | 4276 | 140 | LAMPADA MISTA 220 VOLTS X 160 WATTS - UNIDADE - 4276: LAMPADA MISTA 220 VOLTS X 160 WATTS | UNIDADE | 20 |  | 0
|  | 141 | 4277 | 141 | LAMPADA MISTA 220 VOLTS X 250 WATTS - UNIDADE - 4277: LAMPADA MISTA 220 VOLTS X 250 WATTS | UNIDADE | 20 |  | 0
|  | 142 | 4278 | 142 | LAMPADA MISTA 220 VOLTS X 250 WATTS EZ7 - UNIDADE - 4278: LAMPADA MISTA 220 VOLTS X 250 WATTS EZ7 | UNIDADE | 20 |  | 0
|  | 143 | 4279 | 143 | LUMINARIA 2 X 20 W 127 V - COMPLETA - UNIDADE - 4279: LUMINARIA 2 X 20 W 127 V - COMPLETA | UNIDADE | 5 |  | 0
|  | 144 | 4280 | 144 | PADRAO BIFASICO COMPLETO A FAVOR - UNIDADE - 4280: PADRAO BIFASICO COMPLETO A FAVOR | UNIDADE | 10 |  | 0
|  | 145 | 4282 | 145 | PADRAO LUZ TRIFASICO COMPLETO CONTRA - UNIDADE - 4282: PADRAO LUZ TRIFASICO COMPLETO CONTRA | UNIDADE | 10 |  | 0
|  | 146 | 4288 | 146 | PLACA CH 4X4 CEGA - UNIDADE - 4288: PLACA CH 4X4 CEGA | UNIDADE | 40 |  | 0
|  | 147 | 4290 | 147 | PLUG MACHO 2P 10 A - UNIDADE - 4290: PLUG MACHO 2P 10 A | UNIDADE | 160 |  | 0
|  | 148 | 4291 | 148 | PLUG MACHO 3P 20A 500V PORCELANA - UNIDADE - 4291: PLUG MACHO 3P 20A 500V PORCELANA | UNIDADE | 110 |  | 0
|  | 149 | 4292 | 149 | PLUG TRIA CZ MACHO 10A 250V - UNIDADE - 4292: PLUG TRIA CZ MACHO 10A 250V | UNIDADE | 60 |  | 0
|  | 150 | 4293 | 150 | PLUG VERSATIL 2P + T 15A 250V CZ - UNIDADE - 4293: PLUG VERSATIL 2P + T 15A 250V CZ | UNIDADE | 80 |  | 0
|  | 151 | 4295 | 151 | PORCA PERFIL C/ PINO 3/8 P/ PERFILADO 38/38 - UNIDADE - 4295: PORCA PERFIL C/ PINO 3/8 P/ PERFILADO 38/38 | UNIDADE | 50 |  | 0
|  | 152 | 4297 | 152 | PORTA LAMPADA C/ RABICHO - UNIDADE - 4297: PORTA LAMPADA C/ RABICHO | UNIDADE | 100 |  | 0
|  | 153 | 4298 | 153 | PORTA LAMPADA E- 27 - UNIDADE - 4298: PORTA LAMPADA E- 27 | UNIDADE | 200 |  | 0
|  | 154 | 4299 | 154 | PORTA LAMPADA E- 27 PORC. P/ LUMINARIA - UNIDADE - 4299: PORTA LAMPADA E- 27 PORC. P/ LUMINARIA | UNIDADE | 200 |  | 0
|  | 155 | 4300 | 155 | PROJETOR E- 27 160 WATS - UNIDADE - 4300: PROJETOR E- 27 160 WATS | UNIDADE | 50 |  | 0
|  | 156 | 4303 | 156 | PROJETOR RET E - 27 250 W - UNIDADE - 4303: PROJETOR RET E - 27 250 W | UNIDADE | 50 |  | 0
|  | 157 | 4304 | 157 | REATOR 2 X 40 WATTS X 127 VOLTS - UNIDADE - 4304: REATOR 2 X 40 WATTS X 127 VOLTS | UNIDADE | 50 |  | 0
|  | 158 | 4305 | 158 | REATOR 200 VOLTS X 250 WATTS VAPOR MERCURIO - UNIDADE - 4305: REATOR 200 VOLTS X 250 WATTS VAPOR MERCURIO | UNIDADE | 50 |  | 0
|  | 159 | 4306 | 159 | REATOR ELETRONICO 1 X 40 W 127/220 V - UNIDADE - 4306: REATOR ELETRONICO 1 X 40 W 127/220 V | UNIDADE | 100 |  | 0
|  | 160 | 4308 | 160 | REATOR ELETRONICO 2 X 20 W 127/220 V - UNIDADE - 4308: REATOR ELETRONICO 2 X 20 W 127/220 V | UNIDADE | 200 |  | 0
|  | 161 | 4310 | 161 | REATOR ELETRONICO 2 X 32 W 127/220 V - UNIDADE - 4310: REATOR ELETRONICO 2 X 32 W 127/220 V | UNIDADE | 150 |  | 0
|  | 162 | 4312 | 162 | REATOR ELETRONICO 2 X 40 W 127/220 V - UNIDADE - 4312: REATOR ELETRONICO 2 X 40 W 127/220 V | UNIDADE | 300 |  | 0
|  | 163 | 4315 | 163 | RELE FOTOELETRONICO 100 X 220 VOLTS - UNIDADE - 4315: RELE FOTOELETRONICO 100 X 220 VOLTS | UNIDADE | 50 |  | 0
|  | 164 | 4313 | 164 | RELE FOTOELETRONICO 127V X 1000W - UNIDADE - 4313: RELE FOTOELETRONICO 127V X 1000W | UNIDADE | 70 |  | 0
|  | 165 | 4317 | 165 | SISTEMA TOMADA RJ 11 P/ TELEFONE - UNIDADE - 4317: SISTEMA TOMADA RJ 11 P/ TELEFONE | UNIDADE | 10 |  | 0
|  | 166 | 4357 | 166 | TERMINAL PRESSAO 25MM - UNIDADE - 4357: TERMINAL PRESSAO 25MM | UNIDADE | 130 |  | 0
|  | 167 | 4358 | 167 | TERMINAL PRESSAO 35MM - UNIDADE - 4358: TERMINAL PRESSAO 35MM | UNIDADE | 70 |  | 0
|  | 168 | 4361 | 168 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR - UNIDADE - 4361: TOMADA DUPLA DE EMBUTIR | UNIDADE | 220 |  | 0
|  | 169 | 4363 | 169 | TOMADA EMBUTIR UNIV. C/ PLACA - UNIDADE - 4363: TOMADA EMBUTIR UNIV. C/ PLACA | UNIDADE | 320 |  | 0
|  | 170 | 4365 | 170 | TOMADA EXTERNA 10 AMP - UNIDADE - 4365: TOMADA EXTERNA 10 AMP | UNIDADE | 170 |  | 0
|  | 171 | 4367 | 171 | TOMADA FEMEA 2P UNIVERSAL 10A 250V 2P+T - UNIDADE - 4367: TOMADA FEMEA 2P UNIVERSAL 10A 250V 2P+T | UNIDADE | 200 |  | 0
|  | 172 | 4373 | 172 | TOMADA RJ 45 8 VIAS CAT- 5 568 A/B BG TFP 88MM - UNIDADE - 4373: TOMADA RJ 45 8 VIAS CAT- 5 568 A/B BG TFP 88MM | UNIDADE | 50 |  | 0
|  | 173 | 4375 | 173 | TOMADA SISTEMA - X RJ - 45 CAT - 5E - UNIDADE - 4375: TOMADA SISTEMA - X RJ - 45 CAT - 5E | UNIDADE | 50 |  | 0
|  | 174 | 4376 | 174 | TOMADA SISTEMA X UNIVERSAL 2P + T - UNIDADE - 4376: TOMADA SISTEMA X UNIVERSAL 2P + T | UNIDADE | 170 |  | 0
|  | 175 | 4378 | 175 | TAMPAO PLASTICO 3/4 COM ROSCA - UNIDADE - 4378: TAMPAO PLASTICO 3/4 COM ROSCA | UNIDADE | 100 |  | 0
|  | 176 | 4381 | 176 | CABECOTE ALUMINIO 2" - UNIDADE - 4381: CABECOTE ALUMINIO 2" | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 177 | 4383 | 177 | FIO ISOLANTE 18MM X 10 MM AMARELA - UNIDADE - 4383: FIO ISOLANTE 18MM X 10 MM AMARELA | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 178 | 4384 | 178 | FIO ISOLANTE 18MM X 10 MM BRANCA - UNIDADE - 4384: FIO ISOLANTE 18MM X 10 MM BRANCA | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 179 | 4386 | 179 | LAMPADA ELETRONICA 40W X 1 - UNIDADE - 4386: LAMPADA ELETRONICA 40W X 1 | UNIDADE | 5 |  | 0
|  | 180 | 4385 | 180 | LAMPADA MISTA 220 VOLTSX X 500 WATTS - UNIDADE - 4385: LAMPADA MISTA 220 VOLTSX X 500 WATTS | UNIDADE | 20 |  | 0
|  | 181 | 4402 | 181 | REATOR DE 400 WATTS VAPOR DE MERCURIO - UNIDADE - 4402: REATOR DE 400 WATTS VAPOR DE MERCURIO | UNIDADE | 50 |  | 0
|  | 182 | 4404 | 182 | PASTA PARA SOLDAR ESTANHO - UNIDADE - 4404: PASTA PARA SOLDAR ESTANHO | UNIDADE | 5 |  | 0
|  | 183 | 4331 | 183 | CABO FLEX 2,5 MM PT - METRO - 4331: CABO FLEX 2,5 MM PT | METRO | 800 |  | 0
|  | 184 | 4333 | 184 | CABO FLEX 25,00 MM AZ - METRO - 4333: CABO FLEX 25,00 MM AZ | METRO | 500 |  | 0
|  | 185 | 6161 | 185 | CABEÇOTE ALUMÍNIO D 1. 1/2 - UNIDADE - 6161: CABEÇOTE ALUMÍNIO D 1. 1/2 | UNIDADE | 25 |  | 0
|  | 186 | 6164 | 186 | CONECTOR PRESSÃO 35MM LATAO - UNIDADE - 6164: CONECTOR PRESSÃO 35MM LATAO | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 187 | 6165 | 187 | DISJUNTOR DIN 1P 16A - UNIDADE - 6165: DISJUNTOR DIN 1P 16A | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 188 | 6166 | 188 | DISJUNTOR DIN 1P 32A - UNIDADE - 6166: DISJUNTOR DIN 1P 32A | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 189 | 6167 | 189 | DISJUNTOR DIN 2P 32A - UNIDADE - 6167: DISJUNTOR DIN 2P 32A | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 190 | 6168 | 190 | DISJUNTOR DIN 3P 100A 03KA MDWC - UNIDADE - 6168: DISJUNTOR DIN 3P 100A 03KA MDWC | UNIDADE | 30 |  | 0
[8 empty] | Valor Total: | 0
|  | Assinatura Representante: | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0