## Plan1
PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
Licitação: |  | Licitação: | 0028/0018-2019 | 0028/0018-2019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UAPS DOS BAIRROS: CÍCERO PASSOS E SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG
CNPJ: |  | CPF/CNPJ:
Razão Social: |  | Nome/Razão Social:
Endereço: |  | Endereço:
E-mail:
Telefone: |  | Telefone:
Lote | CodMaterial | Nº Lote | Cód Material | Nº Item | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Sub Total | Marca
|  | 1 | 8194 | 1 | AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL - UNIDADE - 8194: PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO, SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS, TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 4000 OSCILAÇÕES POR MINUTO, SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, EXTREMAMENTE SILENCIOSO, VOLTAGEM 127 W. GARANTIA DE FÁBRICA. | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 2 | 8195 | 2 | APARELHO DE RAIO X  ODONTOLÓGICO - UNIDADE - 8195: NSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, TENSÃO: MÍNIMO 7MA. | UNIDADE | 1 |  | 0
|  | 3 | 8198 | 3 | AUTOCLAVE 21 LTS EM AÇO INOX 127V. - UNIDADE - 8198: Autoclave para esterilização a vapor adequado para consultórios odontológicos fácil manuseio, com sistema de segurança eletrônico que proporciona rapidez, auto precisão e garantia de segurança na esterilização, mínima de 03 bandejas, modelo horizontal, capacidade 21.litros, Câmara de aço inoxidável com tratamento anticorrosivo, dezeração e despressurizarão automática, ciclo de secagem eficiente, potência mínima 1600W, voltagem: 127 V, sistema eletrônico micro controlado tempo e temperatura. Garantia mínima de 12 meses. | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 4 | 8202 | 4 | BIOMBO PLUMBÍFERO - SERVICO - 8202: Espessura Mínima de 02 mm, tipo curvo, estrutura de aço ou alumínio. | SERVICO | 1 |  | 0
|  | 5 | 8204 | 5 | BOMBA A VÁCUO 110 V. - UNIDADE - 8204: Bomba a vácuo Capacidade de atendimento 1 consultório. Extremamente silenciosa com funcionamento em baixa rotação, proporciona o silencio necessário ao consultório. Desenvolvida para ser instalada ao lado da cadeira odontológica, utilizando a mesma tubulação de esgoto já existente no consultório, sem produzir refluxo. Funcionamento com água, envia os detritos diretamente para o esgoto. Filtros localizados nas entradas de água e sucção garantem maior segurança, evitando desgastes prematuros e travamentos. | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 6 | 8207 | 6 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - UNIDADE - 8207: ESTRUTURA/ BASE - COM APOIO DE BRAÇOS FIXOS E CURTOS EM AMBOS OS LADOS DA CADEIRA, BASE COM DESEMPENHOS ERGONÔMICOS, CONSTRUÍDOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM ISOLAÇÃO PARA EVITAR OXIDAÇÃO. ESTOFAMENTO - AMPLO COM APOIO LOMBAR MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO SEM COSTURA, NA COR AZUL PISCINA. SISTEMA DE ACIONAMENTO PELO PEDAL 1. SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO, 2. SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO, 3. VOLTA AUTOMÁTICA A POSIÇÃO ZERO, 4. PROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS, 5. ACIONAMENTO DO REFLETOR, 6. MOVIMENTOS SILENCIOSOS ATRAVÉS DE MOTOR REDUTOR ELÉTRICO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220 V 50/70 HZ EQUIPO - ACOPLADO A CADEIRA COM MESA DOTADA DE 4 TERMINAIS SENDO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM PARA MICRO MOTOR PNEUMÁTICO, PONTA RETA E UM COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM CONEXÃO BORDEN DE DOIS FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DE SPRAY E SUPORTE PARA ATÉ QUATRO PONTAS COM POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS EM ANGULAÇÃO DE 45 GRAUS, DE FÁCIL LIMPEZA, MESA INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS PEÇA ÚNICA FIXA E ESCALONADO(EVITA QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS) ACOMPANHA UMA SERINGA TRÍPLICE E FOTOPOLIMERIZADOR LED ACOPLADO COM AJUSTE DE ALTURA , COM PUXADOR FRONTAL E CENTRAL. SISTEMA DE ACIONAMENTO COM 02 SUGADORES PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL PNEUMÁTICO INDIVIDUAL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS E REFLETOR. UNIDADE AUXILIAR COM COMANDO PNEUMÁTICO. BRAÇO FLEX ACOPLADO A CADEIRA COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA COM MANGUEIRAS LISAS, SE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA/ AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PEÇA ÚNICA INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA REGULADA ATRAVÉS DE REGISTRO. REFLETOR - ACIONAMENTO NO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA, CABEÇOTE COM MATERIAL RESISTENTE TOTALMENTE FECHADO COM PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, COM DOIS PUXADORES BILATERAIS OU FRENTE, BRAÇOS EM AÇO COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, LÂMPADA ALÓGENA DE FÁCIL TROCA COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000 K (ILUMINAÇÃO A LUZ DO DIA), INTENSIDADE MÍNIMA DE 20000 LUX. MOCHO NA COR DA CADEIRA - ERGONÔMICO DOTADO DE BASE COM 05 (CINCO) RODÍZIOS E SISTEMA DE ELEVAÇÃO A GÁS, REGULAGEM DE ALTURA E APROXIMAÇÃO COM ALAVANCAS, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE CATRACAS, ESTOFAMENTO EM PVC SEM COSTURA NA COR AZUL. AMBIDESTRO. GARANTIA DE FÁBRICA. | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 7 | 8213 | 7 | COMPRESSOR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1,5 HP - UNIDADE - 8213: e dois cabeçotes a seco  reservatório 39 litros 127 w. Capacidade: 1 consultório sem Bomba de Vácuo. Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. RESERVATÓRIO: Capacidade mínima de 39 litros.Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Possui aberturas laterais, para futuras inspeções. MOTOR: Com 1,5 Hp e dois cabeçotes. Modelo de alto torque, com grande rendimento. Possui componentes internos confeccionados em cerâmica proporcionando reduzido atrito interno. Reduzido nível de ruído: 58 Db a um metro de distância. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Válvula de alívio (solenóide). | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 8 | 8277 | 8 | DESTILADOR DE ÁGUA 4 L  CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA DE 5 LITRO - SERVICO - 8277: CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM 5 LITROS, POTÊNCIA DE 500 W. MODELO 127 V. GARANTIA DE FÁBRICA. | SERVICO | 1 |  | 0
|  | 9 | 8282 | 9 | EQUIPO KART ODONTOLÓGICO COM 03 TERMINAIS + SERINGA TRIPLICE. - SERVICO - 8282: Polido. Ambidestro, montagem para destros Modelo com 04 terminais de série, sendo 01 terminal com seringa tríplice e 03 terminais Borden (para Alta ou Baixa Rotação) e suporta até 06 os instrumentos, com opcionais (que são: Micro motor elétrico, Fotopolimerizador, e Ultrassom), bem como os mecanismos que permitem que estes instrumentos funcionem. Estes instrumentos ativos, normalmente chamados de peças de mão, utilizam para o seu funcionamento, líquido para refrigeração (água), ar comprimido e eletricidade. Equipo Odontológico Cart com unidade rodante com quatro rodízios duplos de alta resistência, montado em pedestal tubular totalmente em aço, super estável, tratado com banhos antioxidante e antiferruginoso, com pintura lisa resistente e de alto, acabamento em polímero de alto impacto, acompanha bandeja dupla de inox com abas laterais. Seringa tríplice com botões de acionamento para água, ar e simultaneamente spray. Terminais para acoplamento das pontas tipo borden universal, com acionamento pneumático, para uma alta rotação refrigerada e um micro motor de baixa rotação com refrigeração. Reservatório de água pressurizada, com bocal de nylon para evitar oxidação e deterioração ao longo do tempo com capacidade para 500ml, suporte de pontas com abertura e fechamento pneumático automático e seleção automática das pontas. Sistema de válvulas pneumáticas individuais para cada ponta. Pedal único de acionamento em qualquer posição com sistema progressivo. Suportes de pontas injetados e posicionados em ângulo para facilitar o manuseio e evitar a queda das peças de mão. Puxadores laterais ou central em alumínio e canhotos. | SERVICO | 1 |  | 0
|  | 10 | 8288 | 10 | FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1250 MW/CM. RESTAURAÇÕES - UNIDADE - 8288: diretas e indiretas. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. Cimentação e adesivação foto polimerizáveis. Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Display digital. Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Tempo de uso contínuo com carga total  120 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 90/240V. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 11 | 8292 | 11 | JATO DE BICARBONATO, (PEÇA DE MÃO), JATO DE BICARBONATO JET DISPOSITIVO MECÂNICO - UNIDADE - 8292: PNEUMÁTICO QUE APLICA UM JATO DE CRISTAIS DE BICARBONATO, AR E ÁGUA. CONFECCIONADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, CORPO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LATÃO CROMADO O QUE GARANTE LEVEZA AO PRODUTO. BICO GIRATÓRIO E REMOVÍVEL TOTALMENTE CONSTRUIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO, DE FÁCIL ACOPLAMENTO AO CORPO DO INSTRUMENTO, GARANTE RAPIDEZ NOS PROCEDIMENTOS DE AUTOCLAVAGEM ( APENAS O BICO DO INSTRUMENTO PODE SER AUTOCLAVADO). EXECUTA A MISTURA DOS TRÊS ELEMENTOS (AR, AGUA E BICARBONATO) UTILIZADOS LONGE DO BICO DE APLICAÇÃO, EVITANDO ENTUPIMENTO OU OBSTRUÇÃO DOS CONDUTOS. COM O ACOPLAMENTO DO TIPO BORDEN (DOIS FUROS) PODE SER FACILMENTE INSTALADOS NOS CONSULTÓRIOS. PRESSÃO DE TRABALHO: DE 30 À 40 PSI. SEU ENCAIXE AO EQUIPO SE DÁ ATRAVÉS DO MODELO DE CONEXÃO BORDEN, CUJAS DIMENSÕES ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA ISO 9168. 1 ANO DE GARANTIA. | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 12 | 8299 | 12 | MOCHO ANATÔMICO ESPECIAL COM ENCOSTO ALTO A GÁS, GARANTIA DE FÁBRICA, - UNIDADE - 8299: NA COR BRANCA | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 13 | 8304 | 13 | SELADORA ODONTOLÓGICA PARA BOBINA COM GUILHOTINA / SELA E CORTA - UNIDADE - 8304: Sela papel grau cirúrgico em bobina e corta, Led indicador de tempo de aquecimento da resistência de soldagem, área de selamento mínima de 10mm, potência mínima de 100 W, controle de temperatura. Dimensões: 310 x 140 x 165 mm Comprimento de selagem: 300 mm. Sistema de proteção contra superaquecimento e contra ligação do equipamento em tensão invertida, evitando a queima do equipamento. Consumo de 1400 VA. | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 14 | 8307 | 14 | ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO - - UNIDADE - 8307: Ultrassom piezelétrico jato de bicarbonato, caneta de ultrassom com capa removível e autoclavável, ajuste preciso da potência do ultrassom e do fluxo de refrigeração, seletor do ultrassom e jato de bicarbonato, chave geral do painel, pedal de acionamento elétrico, base de alta durabilidade, caneta de jato de bicarbonato removível e autoclavável, reservatório de água acoplado ao corpo do aparelho, Voltagem Bivolt 127 ou 225 V. Garantia de fábrica. | UNIDADE | 2 |  | 0
[8 empty] | Valor Total: | 0
|  | Assinatura Representante: | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0